## Sheet1
Voltage | Resistance | Conductance | Actual Force
0 | 200000 | 5e-06 | 0
0.1 | 3688 | 0.00027115 | 0.94
1.1 | 360 | 0.0027778 | 5.94
1.91 | 161 | 0.0062112 | 10.94
2.3 | 118 | 0.0084746 | 15.94
2.55 | 96 | 0.010417 | 20.94
2.75 | 82 | 0.012195 | 25.94
2.86 | 74 | 0.013514 | 30.94
New Calibration
Voltage | Resistance | Conductance | Actual Force
0 | 200000 | 5e-06 | 0
0.4 | 1178 | 0.0008489 | 0.94
1.55 | 221.7 | 0.0045106 | 5.94
2.06 | 140.7 | 0.0071073 | 10.94
2.43 | 106.25 | 0.0094118 | 15.94
2.67 | 86.68 | 0.011537 | 20.94
2.85 | 74.57 | 0.01341 | 25.94
3.04 | 63.42 | 0.015768 | 30.94
3.17 | 57.38 | 0.017428 | 35.94
3.28 | 52.46 | 0.019062 | 40.94
3.35 | 49.13 | 0.020354 | 45.94
3.44 | 45.31 | 0.02207 | 50.94
3.49 | 43.08 | 0.023213 | 55.94
3.55 | 40.72 | 0.024558 | 60.94
3.62 | 38.99 | 0.025648 | 65.94
3.64 | 37.13 | 0.026932 | 70.94
3.68 | 35.68 | 0.028027 | 75.94
Calibration 4/6/17
Force Sensor 1
Resistance | Conductance | Actual Force lb
200000 | 5e-06 | 0
1550 | 0.00064516 | 1.29
239.87 | 0.0041689 | 6.29
130.93 | 0.0076377 | 11.29
97.87 | 0.010218 | 16.29
78.53 | 0.012734 | 21.29
66.61 | 0.015013 | 26.29
57.38 | 0.017428 | 31.579
52.69 | 0.018979 | 36.579
49.34 | 0.020268 | 41.579
45.73 | 0.021867 | 46.579
43.88 | 0.022789 | 51.579
40.33 | 0.024795 | 56.784
38.81 | 0.025767 | 61.784
38.06 | 0.026274 | 66.784
37.32 | 0.026795 | 71.784
35.14 | 0.028458 | 76.784
Force Sensor 2
Resistance | Conductance | Actual Force lb
200000 | 5e-06 | 0
1382.61 | 0.00072327 | 1.29
216.72 | 0.0046142 | 6.29
126.33 | 0.0079158 | 11.29
93.02 | 0.01075 | 16.29
78.53 | 0.012734 | 21.29
63.98 | 0.01563 | 26.29
56.18 | 0.0178 | 31.579
49.78 | 0.020088 | 36.579
46.56 | 0.021478 | 41.579
43.48 | 0.022999 | 46.579
41.49 | 0.024102 | 51.579
37.5 | 0.026667 | 56.784
35.5 | 0.028169 | 61.784
34.08 | 0.029343 | 66.784
32.86 | 0.030432 | 71.784
31.66 | 0.031586 | 76.784
Force Sensor 3
Resistance | Conductance | Actual Force lb
10130 | 9.8717e-05 | 0
1075.86 | 0.00092949 | 1.29
172.82 | 0.0057864 | 6.29
103.33 | 0.0096777 | 11.29
76.08 | 0.013144 | 16.29
61.87 | 0.016163 | 21.29
52.46 | 0.019062 | 26.29
44.49 | 0.022477 | 31.579
40.91 | 0.024444 | 36.579
37.13 | 0.026932 | 41.579
35.32 | 0.028313 | 46.579
33.2 | 0.03012 | 51.579
30.99 | 0.032268 | 56.784
29.82 | 0.033535 | 61.784
29.17 | 0.034282 | 66.784
29.66 | 0.033715 | 71.784
27.72 | 0.036075 | 76.784
Force Sensor 4
Resistance | Conductance | Actual Force lb
10130 | 9.8717e-05 | 0
1089.53 | 0.00091783 | 1.29
177.24 | 0.0056421 | 6.29
102.17 | 0.0097876 | 11.29
77.6 | 0.012887 | 16.29
62.9 | 0.015898 | 21.29
52.91 | 0.0189 | 26.29
45.31 | 0.02207 | 31.579
40.52 | 0.024679 | 36.579
37.32 | 0.026795 | 41.579
34.78 | 0.028752 | 46.579
33.03 | 0.030276 | 51.579
30.32 | 0.032982 | 56.784
28.68 | 0.034868 | 61.784
27.56 | 0.036284 | 66.784
26.3 | 0.038023 | 71.784
25.52 | 0.039185 | 76.784
Calibration 4/27/17
Force Sensor 1
Resistance | Conductance | Actual Force lb
2335.71 | 0.00042814 | 0
2031.25 | 0.00049231 | 0.47
1523.81 | 0.00065625 | 0.95
1340.85 | 0.0007458 | 1.51
1024.18 | 0.00097639 | 1.99
874.29 | 0.0011438 | 2.47
774.36 | 0.0012914 | 2.94
699.22 | 0.0014302 | 3.43
635.97 | 0.0015724 | 3.93
573.03 | 0.0017451 | 4.42
539.38 | 0.001854 | 4.91
508.93 | 0.0019649 | 5.41
484.57 | 0.0020637 | 5.9
455.98 | 0.0021931 | 6.39
421.94 | 0.00237 | 6.94
403.94 | 0.0024756 | 7.44
382.55 | 0.002614 | 7.93
365 | 0.0027397 | 8.43
340.95 | 0.002933 | 8.93
326.25 | 0.0030651 | 9.42
310.84 | 0.0032171 | 9.92
251.55 | 0.0039754 | 14.92
193.97 | 0.0051554 | 19.92
155.11 | 0.006447 | 24.92
119.06 | 0.0083991 | 29.92
104.19 | 0.0095979 | 34.92
92.66 | 0.010792 | 39.92
83.33 | 0.012 | 44.92
77.91 | 0.012835 | 49.92
Force Sensor 2
Resistance | Conductance | Actual Force lb
16663.79 | 6.001e-05 | 0
1404 | 0.00071225 | 0.5
1117.86 | 0.00089457 | 1.47
933.33 | 0.0010714 | 1.89
781.9 | 0.0012789 | 2.38
646.72 | 0.0015463 | 2.88
568.63 | 0.0017586 | 3.37
501.76 | 0.001993 | 3.85
441.27 | 0.0022662 | 4.33
414.07 | 0.0024151 | 4.83
387.14 | 0.002583 | 5.33
365 | 0.0027397 | 5.82
346.72 | 0.0028842 | 6.3
326.25 | 0.0030651 | 6.79
301.18 | 0.0033203 | 7.32
286.5 | 0.0034904 | 7.79
273.2 | 0.0036603 | 8.29
257.69 | 0.0038806 | 8.76
243.29 | 0.0041103 | 9.26
227.88 | 0.0043883 | 9.75
175 | 0.0057143 | 15
134.63 | 0.0074278 | 20
104 | 0.0096154 | 25
86 | 0.011628 | 30
84 | 0.011905 | 35
76.38 | 0.013092 | 40
70.22 | 0.014241 | 45
66.34 | 0.015074 | 50
Force Sensor 3
Resistance | Conductance | Actual Force lb
1361 | 0.00073475 | 0
1024 | 0.00097656 | 0.5
847 | 0.0011806 | 1.47
711 | 0.0014065 | 1.89
595 | 0.0016807 | 2.39
523 | 0.001912 | 2.88
468 | 0.0021368 | 3.38
430 | 0.0023256 | 3.87
408 | 0.002451 | 4.36
380 | 0.0026316 | 4.84
365 | 0.0027397 | 5.34
344 | 0.002907 | 5.82
333 | 0.003003 | 6.3
320 | 0.003125 | 6.79
302 | 0.0033113 | 7.34
288 | 0.0034722 | 7.83
280 | 0.0035714 | 8.33
272 | 0.0036765 | 8.8
264 | 0.0037879 | 9.29
256 | 0.0039062 | 9.76
200 | 0.005 | 15
181 | 0.0055249 | 20
159 | 0.0062893 | 25
138 | 0.0072464 | 30
127 | 0.007874 | 35
118 | 0.0084746 | 40
111 | 0.009009 | 45
104 | 0.0096154 | 50
Force Sensor 4
Resistance | Conductance | Actual Force lb
8825 | 0.00011331 | 0
7207.14 | 0.00013875 | 0.48
7207.14 | 0.00013875 | 1.45
7207.14 | 0.00013875 | 1.87
6720 | 0.00014881 | 2.35
5917.65 | 0.00016899 | 2.83
4550 | 0.00021978 | 3.31
3000 | 0.00033333 | 3.78
2173 | 0.00046019 | 4.28
1550 | 0.00064516 | 4.75
1340 | 0.00074627 | 5.24
954 | 0.0010482 | 5.73
856 | 0.0011682 | 6.22
745 | 0.0013423 | 6.72
699 | 0.0014306 | 7.24
630 | 0.0015873 | 7.73
577 | 0.0017331 | 8.23
520 | 0.0019231 | 8.72
501 | 0.001996 | 9.22
459 | 0.0021786 | 9.71
274 | 0.0036496 | 15
210 | 0.0047619 | 20
180 | 0.0055556 | 25
150 | 0.0066667 | 30
135 | 0.0074074 | 35
125 | 0.008 | 40
113 | 0.0088496 | 45
105 | 0.0095238 | 50